ASIG

Checkliste zur Gefährdungsbeurteilung

# Erläuterungen zur Form der Checklisten

# Spalte „Gefährdung/Belastung, Prüfkriterium“

Für die Gefährdungsermittlung wurden die Prüfkriterien in Frageform so formuliert, dass bei Ankreuzen in der Spalte „ja“ keine Gefährdung besteht. Ein Kreuz in der Spalte „nein“ zeigt Handlungsbedarf an, 2 Kreuze dringenden Handlungsbedarf. In diesen Fällen sind alle weiteren Felder dieser Zeile auszufüllen.

Wenn eine Beantwortung der Fragen nicht eindeutig möglich ist, kann die Spalte „zum Teil“ angekreuzt werden.

Eine ggf. notwendige Erläuterung der Antworten kann in der Spalte „Bemerkung“ erfolgen.

Spalte „Maßnahmen, Verantw.:, Termin:“

In dieser Spalte können die zu treffenden Maßnahmen einschließlich der für die Durchführung Verantwortlichen sowie die Terminsetzung dokumentiert werden.

Spalte „Schutzziel/Rechtsgrundlage“

Hier werden die vorhandenen Rechtsgrundlagen aufgeführt bzw. Hinweise auf Informationsquellen gegeben.

Spalte Maßnahmen

Rein bauliche Maßnahmen sind in der Regel gemeinsam mit dem Sachkostenträger festzulegen und von diesem zu terminisieren.

# Abkürzungsverzeichnis

AbfG	Gesetz über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen

ArbSchG	Arbeitsschutzgesetz

ArbStättV	Arbeitsstättenverordnung

ASiG	Arbeitssicherheitsgesetz

ASR	Arbeitsstättenregeln

BetrSichV	Betriebssicherheitsverordnung

BGB	Bürgerliches Gesetzbuch

BildscharbV	Bildschirmarbeitsverordnung

BOKraft	Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrzeugunternehmen im

Personenverkehr

DIN	Deutsche Industrie-Norm

DVGW	Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

EN	Europanorm

FlBauR	Richtlinie über den Bau und Betrieb Fliegender Bauten

GefStoffV	Gefahrstoffverordnung

JArbSchG	Jugendarbeitsschutzgesetz

JugSchG	Jugendschutzgesetz

LMHV	Lebensmittelhygiene-Verordnung

MuSchG	Mutterschutzgesetz

PBefG	Personenbeförderungsgesetz

PflSchG	Pflanzenschutzgesetz

PSA	Persönliche Schutzausrüstung

R-Sätze	Risiko-Sätze (Hinweise auf besondere Gefahren von gefährlichen Stoffen)

S-Sätze	Sicherheits-Sätze (Sicherheitsratschläge für gefährliche Stoffe)

StVZO	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung

StrlSchV	Strahlenschutzverordnung

TRbF	Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten

TRGS	Technische Regel für Gefahrstoffe

TRGI	Technische Regeln für Gasinstallationen

UV	Unfallversicherung

VDE	Verband Deutscher Elektrotechniker

VStättVO           	Musterversammlungsstättenverordnung

VwV	Verwaltungsvorschrift

Verzeichnis der Unfallverhütungsvorschriften, Regeln der UV-Träger und 
Informationen für den Schulbereich

| Nummer | Titel |
| --- | --- |
| GUV-V A1 | UVV Grundsätze der Prävention |
| DGUV Vorschrift 2 | UVV Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit |
| GUV-V A3 | UVV Elektrische Anlagen und Betriebsmittel |
| GUV-V C1 | UVV Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstellung |
| GUV-V S1 | UVV Schulen |
| GUV-R 198 | Benutzung von Schutzausrüstungen |
| GUV-R 133 | GUV-Regel Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern |
| GUV-R 108 | Betrieb von Bädern |
| GUV-R 111 | GUV-Regel Arbeiten in Küchenbetrieben |
| GUV-SR 2003 | GUV-Regel zum Umgang mit Gefahrstoffen im Unterricht |
| GUV-SR 2004 | Anhang 1 zur GUV-Regel Umgang mit Gefahrstoffen im Unterricht - Gefahrstoffliste |
| GUV-R 120 | Laboratorien |
| GUV-SI 8064 | Sicherheit in der Schule |
| GUV-SI 8453 | Erste Hilfe bei Kinderunfällen |
| GUV-I 8504 | Information für die erste Hilfe bei Einwirken gefährlicher chemischer Stoffe |
| GUV-SI 8065 | Erste Hilfe in Schulen |
| GUV-SI 8011 | Richtig Sitzen in der Schule |
| GUV-SI 8009 | Sicher und fit am PC in der Schule |
| GUV-SI 8013 | Sicher nach oben – Klettern in der Schule |
| GUV-SI 8016 | Sichere Schultafeln |
| GUV-SI 8017 | Außenspielflächen und Spielplatzgeräte |
| GUV-I 8527 | Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche |
| GUV-R 181 | Merkblatt für Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr |
| GUV-I 561 | Treppen |
| GUV-I 8536 | Verhütung von Infektionskrankheiten – Informationen für Beschäftigte im Gesundheitsdienst |
| GUV-SI 8018 | Giftpflanzen – beschauen nicht kauen |
| GUV-I 8577 | Aufkleber “Erste Hilfe“ (10 x 10 cm) |
| GUV-I 650 | Bildschirm- und Büroarbeitsplätze |
| GUV-SI 8070 | Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht |
| GUV-SI 8051 | Feueralarm in der Schule |
| GUV-SI 8036 | Keramik – Ein Handbuch für Lehrkräfte |
| GUV-SI 8041 | Holz - Ein Handbuch für Lehrkräfte |
| GUV-SI 8042 | Lebensmittel- und Textilverarbeitung - Ein Handbuch für Lehrkräfte |
| GUV-R 500 | Betreiben von Arbeitsmitteln |
| GUV-SI 8044 | Sportstätten und Sportgeräte |

# Bezugsquellen

GUV-Schriften	Zuständiger Unfallversicherungsträger:

KUVB www.kuvb.de

DIN-Normen	Beuth-Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin

VDE-Normen	VDE-Verlag GmbH, Merianstr. 29, 63069 Offenbach/M.

DVGW-Regeln	Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH,
Postfach 140151, 53056 Bonn

Technische Regeln	Vertrieb von Einzelexemplaren: Carl Heymanns Verlag KG,

TRbF, TRG, TRGS	Luxemburger Str. 449, 50939 Köln,

Gesetze und	Bundesgesetzblatt

Verordnungen	Verlag Bundesanzeiger, 53056 Bonn

des Bundes

Gesetze und 	Amtsblatt des Bayerischen Staatsministeriums f. Bildung und Kultus, Wissenschaft

Verordnungen           und Kunst, Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Bayern

|  | Teilnehmer | Begehung der |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Rektor/in |
| 2 |  | Konrektor/in |
| 3 |  | Sicherheitsbeauftragte/r |
| 4 |  | Fachlehrer/in Werken |
| 5 |  | Hausmeister |
| 6 |  | Sicherheitsfachkraft |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

Checkliste 1: Sicherheitsorganisation, 		Erste Hilfe

| Nr. | Gefährdung/Belastung Prüfkriterium | ja | nein | zum Teil | Bemerkung | Maßnahmen Verantw.: Termin: | Schutzziel/ Rechtsgrund- lage | Maßnahmen wirksam? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Werden sowohl - die Lehrkräfte als auch - das technische Personal sicherheitstechnisch und arbeitsmedizinisch betreut? |  |  |  |  |  | ASiG, DGUV Vorschrift 2 |  |
| 2 | Wurden in der Schule Sicherheitsbeauftragte für - den inneren und - äußeren Schulbereich bestellt und befähigt? |  |  |  |  |  | § 20 GUV-V A1, GUV- SI 8064 |  |
| 3 | Wird den Sicherheitsbeauftragten des inneren und äußeren Schulbereichs die Teilnahme an Besichtigungen und Unfalluntersuchungen ermöglicht? |  |  |  |  |  | § 20 GUV-V A1 |  |
| 4 | Sind in der Schule die erforderlichen Dienstanweisungen und Unterlagen, wie Unfallverhütungsvorschriften, Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz sowie Informationsschriften vorhanden und einsehbar? |  |  |  |  |  | § 12 GUV-V A1 |  |
| 5 | Werden regelmäßig Unterweisungen durchgeführt für: - die Schüler - die Lehrer - das Personal des Schulträgers vor Arbeitsaufnahme, bei Veränderungen im Aufgabenbereich, nach Vorkommnissen sowie mindestens einmal jährlich? |  |  |  |  |  | § 4 GUV-V A1, § 14 (2) GefStoffV, § 12 ArbSchG |  |
| 6 | Wird die Schule regelmäßig (mind. einmal jährlich) im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung begangen, um Mängel rechtzeitig erfassen und beseitigen zu können? |  |  |  |  |  | § 3 GUV-V A1 |  |
| 7 | Wurde eine Haus-/Hofordnung erlassen und wird nach dieser regelmäßig unterwiesen? |  |  |  |  |  | § 2 (1) GUV-V A1 |  |
|  | Gefährdung/Belastung Prüfkriterium | ja | nein | zum Teil | Bemerkung | Maßnahmen Verantw.: Termin: | Schutzziel/ Rechtsgrund- lage | Maßnahmen wirksam? |
| 8 | Sind die Lehrer zu Ersthelfern ausgebildet und werden diese regelmäßig aller 2-3 Jahre fortgebildet? |  |  |  |  |  | § 26 GUV-V A1 |  |
| 9 | Ist ein Telefon für Notrufe vorhanden und während der Betriebszeit zugänglich und schnell erreichbar? |  |  |  |  |  | § 25 (1) GUV-V A1 |  |
| 10 | Sind folgende Notrufnummern am Telefon vorhanden? - nächster Arzt - Rettungsleitstelle - Durchgangsarzt - Giftzentrale - Krankenhaus - Taxizentrale |  |  |  |  |  | § 25 (1) GUV-V A1 GUV-SI 8456 |  |
| 11 | Verfügt die Schule über - mind. 1 Verbandkasten C nach DIN 13157 (ab 50 Beschäftigte mind. 1 Verbandkasten E nach DIN 13169) - geeignetes Verbandmaterial für Aktivitäten außerhalb der Schule, z. B. Sanitätstasche nach DIN 13160, - geeignete Liegemöglichkeit, z.B. Krankentrage - Zahnrettungsbox (empfohlen)? |  |  |  |  |  | § 28 GUV-V S1, GUV-SI 8065, § 25 (2) und (5) GUV-V A1 |  |
| 12 | Sind Einrichtungen für die erste Hilfe gekennzeichnet (weißes Kreuz auf grünem Grund, GUV-I 8577)? |  |  |  |  |  | § 24 (5) GUV-V A1 |  |
| 13 | Werden die Verbandkästen regelmäßig geprüft auf: - Vollständigkeit und Verfallsdatum, - keine Medikamente, Salben, Kältesprays? |  |  |  |  |  | § 25 (2) GUV-V A1, GUV- SI 8065 |  |
| 14 | Werden alle Unfälle, die keine Unfallanzeige erfordern, im Verbandbuch (GUV-I 511-1) dokumentiert? Beachte: Verbandbuch mind. 5 Jahre nach der letzten Eintragung aufbewahren. |  |  |  |  |  | § 26 (6) GUV-V A1 |  |
| 15 | Werden alle meldepflichtige Unfälle - fristgemäß (binnen 3 Tagen nach Kenntnis) angezeigt, - ausgewertet und Maßnahmen festgelegt? |  |  |  |  |  | § 193 SGB VII, § 2 (1) GUV-V A1 |  |
| 16 | Wurde mit dem Betriebsarzt die Notwendigkeit von Immunisierungsmaßnahmen für die Beschäftigten geprüft (z. B. Hepatitis)? |  |  |  | Keine Pflichtvorsorge, da keine Pflegetätigkeit |  | § 3 AsiG, GUV-I 8536 Arbmed VV |  |

Checkliste 2: Außenanlagen

| Nr. | Gefährdung/Belastung Prüfkriterium | ja | nein | zum Teil | Bemerkung | Maßnahmen Verantw.: Termin: | Schutzziel/ Rechtsgrund- lage | Maßnahmen wirksam? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sind Zu- und Ausgänge von Schulgrundstücken gegen unmittelbares Hineinlaufen in den Straßenverkehr gesichert (z. B. durch Geländer oder Pflanzstreifen)? |  |  |  |  |  | § 13 (2) GUV-V S1 |  |
| 3 | Ist der Bodenbelag im Bereich des Schulhofes trittsi- cher? Beachte: - keine Stolperstellen, Aufkantungen, Einzelstufen - Abdeckungen (z. B. Gitterroste) gegen Abheben gesichert - Bodenbelag rutschhemmend, auch bei Nässe geeignet: Asphalt, Verbundpflaster, Natursteinplatten, Tennenflächen, nicht geeignet.: polierte Steinplatten, Waschbeton, scharfkantige Pflasterung, Splitt-, Schlacken- oder Grobkiesbeläge |  |  |  |  |  | §§ 5 (1) und 14 (3) GUV-V S1, GUV-R 181 |  |
| 4 | Wird die erforderliche Breite von Verkehrswegen eingehalten und nicht durch Kübel, Behälter, Hydranten, Bänke u. ä. eingeengt? |  |  |  |  |  | § 11(2) GUV-V S1 |  |
| 5 | Befinden sich die Stellflächen für Kraftfahrzeuge außerhalb von Pausenbereichen? |  |  |  |  |  | § 13 (1) GUV-V S1 |  |
| 6 | Sind freistehende Stützen und Kunstwerke abgerundet (Radius mind. 2 mm, bei Mauerwerk und Beton genügt gebrochene Kante) und deutlich erkennbar? |  |  |  |  |  | § 6 GUV-V S1 |  |
| 7 | Sind Einfriedungen frei von Spitzen, vorspringenden Teilen oder Stacheldraht (Ausführung so, dass sie nicht zum Klettern und Aufsitzen verleitet)? |  |  |  |  |  | § 14 (1) GUV-V S1 |  |

Checkliste 2: Außenanlagen

| Nr. | Gefährdung/Belastung Prüfkriterium | ja | nein | zum Teil | Bemerkung | Maßnahmen Verantw.: Termin: | Schutzziel/ Rechtsgrund- lage | Maßnahmen wirksam? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Bestehen zugängliche Verglasungen im Verkehrs- und Aufenthaltsbereich von Schülern bis in 2 m Höhe aus Sicherheitsglas bzw. aus Materialien mit gleichwertigen Eigenschaften (vgl. Checkliste 3.3. Nr. 6)? Beachte: Drahtglas ist kein Sicherheitsglas. |  |  |  |  |  | § 7 GUV –V S1 |  |
| 9 | Sind Spielplatzgeräte sicher gestaltet und funktionssicher aufgestellt? Wurden die Geräte vor der ersten Inbetriebnahme durch einen Sachkundigen überprüft? Ist gewährleistet, dass sich Funktionsbereiche der Geräte und Hauptlaufrichtungen der Kinder nicht überschneiden? |  |  |  |  |  | § 15 (1) GUV-V S1, DIN EN 1176 |  |
| 10 | Ist der Untergrund in Abhängigkeit von der Fallhöhe mit ungebundenen (z. B. Rasen) bzw. stoßdämpfenden Böden (z. B. nichtbindiger Sand, Feinkies oder Fallschutzplatten) ausgeführt? |  |  |  |  |  | § 15 (1) GUV-V S1, DIN EN 1176, 1177 |  |

Checkliste 3.1: 	Treppen, Geländer,

Umwehrungen, Brüstungen

| Nr. | Gefährdung/Belastung Prüfkriterium | ja | nein | zum Teil | Bemerkung | Maßnahmen Verantw.: Termin: | Schutzziel/ Rechtsgrund- lage | Maßnahmen wirksam? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sind Treppen und Rampen sicher ausgeführt? (bei Rampen Neigung max. 6 %) Beachte: Spindeltreppen sind als notwendige Flucht- und Rettungswege in Schulen nicht zulässig. |  |  |  |  |  | § 9 (1) GUV-V S1, GUV-I 561 |  |
| 2 | Sind Bereiche unter Podesten und Treppenläufen mit weniger als 2 m Durchgangshöhe innerhalb von Aufenthaltsbereichen abgegrenzt (z. B. durch Gitter, Vitrinen, Pflanzen)? |  |  |  |  |  | § 9 (4) GUV-V S1 |  |
| 3 | Haben Absturzsicherungen (Geländer, Umwehrungen, Brüstungen) folgende Höhen: - Mindesthöhe 1,10 m |  |  |  |  |  | § 8 (1) GUV-V S1, § 36 BayBO, BaySchulbauR |  |
| 4 | Sind bei Fensterbrüstungen unter 1 m Höhe bei Absturzgefahr Maßnahmen getroffen, z. B. - bei Brüstungshöhe größer gleich 80 cm durch mind. 20 cm tiefe Fensterbänke - bei Brüstungshöhen unter 80 cm Geländer mit Mindesthöhen nach Nr. 10 oder gleichwertige Schutzmaßnahmen - bei Absturzhöhen über 12 m mind. 90 cm hohe Fensterbrüstung? |  |  |  |  |  | § 7 (1) GUV-V S1, Bay Schulbauverordnung |  |

Checkliste 3.2: 	Eingänge, Flure, Böden,

Wände, Stützen

| Nr. | Gefährdung/Belastung Prüfkriterium | ja | nein | zum Teil | Bemerkung | Maßnahmen Verantw.: Termin: | Schutzziel/ Rechtsgrund- lage | Maßnahmen wirksam? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beträgt die Durchgangsbreite von Flucht- und Rettungswegen wenigstens 1,2 m je 200 Personen und bei notwendigen Fluren mindestens 1,5 m? |  |  |  |  |  | MSchulbauR § 4 ArbStättV |  |
| 2 | Sind großflächige, bodenbündige Fußabstreifmatten über die gesamte Eingangsbreite und mind. 1,50 m tief vorhanden? |  |  |  |  |  | § 5 (3) GUV-V S1 |  |
| 3 | Werden die gleithemmenden Eigenschaften des Bodens durch geeignete Reinigungsverfahren gewahrt? Werden stark begangene Verkehrswege in erforderlichen Zeitabständen gereinigt? |  |  |  |  |  | Abschn. 5 GUV-R 181 |  |
| 4 | Sind Stolperstellen im Gebäude vermieden? (Stolperstellen sind z. B. Aufkantungen in Böden von Duschräumen, Türpuffer oder Türfeststeller, die mehr als 15 cm von der Wand entfernt sind, Einzelstufen) |  |  |  |  |  | § 5 (2) GUV-V S1 |  |
| 5 | Wird die Mindestbreite der Flure nicht durch Mobiliar, Garderoben, Heizkörper, Automaten, Vitrinen o.ä. eingeengt (wenigstens 1,2 m je 200 Personen und bei notwendigen Fluren mindestens 1,5 m)? |  |  |  |  |  | § 4 ArbStättV |  |

Checkliste 3.3: 	Fenster, Türen, Verglasungen

| Nr. | Gefährdung/Belastung Prüfkriterium | ja | nein | zum Teil | Bemerkung | Maßnahmen Verantw.: Termin: | Schutzziel/ Rechtsgrund- lage | Maßnahmen wirksam? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Schlagen Türen von Räumen mit mehr als 40 Nutzern, naturwissenschaftlichen Übungsräumen und Räumen mit erhöhter Brandgefahr in Fluchtrichtung auf? |  |  |  |  |  | § 10 (1) GUV-V S1, |  |
| 2 | Sind die Notausgangstüren während der Betriebszeit von innen jederzeit und ohne fremde Hilfsmittel (keine Schlüssel!) leicht zu öffnen? |  |  |  |  |  | ArbStättV An-hang 2.3 |  |
| 3 | Bestehen Schülern zugängliche Verglasungen bis in 2m Höhe aus Sicherheitsglas oder Materialien mit gleich- wertigen Eigenschaften oder ist der Zugang erschwert durch: - 1 m hohes Geländer mind. 20 cm vor der Verglasung - bei Fenstern durch eine mind. 80 cm hohe und 20 cm breite Fensterbrüstung - bepflanzte Schutzzonen - Aufstellung von Schränken/Vitrinen in Fachnebenräumen? |  |  |  |  |  | § 7 (1) GUV-V S1 |  |

Checkliste 3.4: 	Einrichtungen

| Nr. | Gefährdung/Belastung Prüfkriterium | ja | nein | zum Teil | Bemerkung | Maßnahmen Verantw.: Termin: | Schutzziel/ Rechtsgrund- lage | Maßnahmen wirksam? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sind die Kanten an festen und beweglichen Einrichtungen (z. B. Mobiliar) bis in 2 m Höhe gerundet (Radius mind. 2 mm) oder gefasst? |  |  |  |  |  | § 11 (1) GUV-V S1 |  |
| 2 | Stehen für die Schüler entsprechend ihrer Körpermaße geeignete Stühle und Tische bereit (erkennbar an verschiedenfarbigen Punkten)? |  |  |  |  |  | § 11 (4) GUV-V S1, GUV-SI 8011, DIN ISO 5970 |  |
| 3 | Sind die Wandbefestigungen für Klapp-Schiebetafeln ausreichend dimensioniert und intakt? Werden Tafelsysteme regelmäßig (Empfehlung: mind. jährlich) von Sachkundigen geprüft (Prüfnachweis empfohlen)? |  |  |  |  |  | § 11 (4) GUV-V S1, GUV-SI 8016 |  |

Checkliste 3.5: 	Brandschutz,

Flucht- und Rettungswege

| Nr. | Gefährdung/Belastung Prüfkriterium | ja | nein | zum Teil | Bemerkung | Maßnahmen Verantw.: Termin: | Schutzziel/ Rechtsgrund- lage | Maßnahmen wirksam? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sind Rettungswege und Notausgänge nicht eingeengt oder verstellt? Sind Flure und Treppenräume frei von vermeidbaren Brandlasten (z. B. abgelagerte Kartons o. ä.)? |  |  |  |  |  | § 4 ArbStättV |  |
| 2 | Werden brennbare Flüssigkeiten nur in Sicherheits- schränken oder Lagerräumen nach TRbF20 aufbewahrt ? |  |  |  |  |  | § 26 (2) GUV-V S1 |  |
| 3 | Sind geeignete Feuerlöscheinrichtungen in ausreichen- der Anzahl vorhanden? Werden sie regelmäßig überprüft: - Feuerlöscher mind. aller 2 Jahre, - Steigleitungen (Wandhydranten „nass“ und „nass/trocken“) mind. jährlich - Steigleitungen „trocken“ mind. alle 2 Jahre? |  |  |  |  |  | ArbStättV An-hang 2.2, GUV-R 133, DIN 14461, DIN 14462 |  |
| 4 | Sind die Stellen, an denen sich Feuerlöscheinrichtun- gen befinden, gut sichtbar bzw. gekennzeichnet? |  |  |  |  |  | ASR A1.3 |  |
| 5 | Ist in der Einrichtung ein Alarmplan vorhanden? - Feuerwehrplan, soweit von der Feuerwehr gefordert - Flucht- und Rettungsplan, wenn Lage, Ausdehnung und Art der Einrichtung dies erfordert - Brandschutzordnung Teil A als Aushang, z. B. in der Eingangshalle, Teil B als Aushang mit den wichtigsten Verhaltens-regeln für jedes Klassenzimmer Teil C als Anweisung für Personen mit besonderen Aufgaben im Brandschutz |  |  |  |  |  | § 4 (4) ArbStättV, DIN 14095 Teil 1, DIN 14096 |  |
| 6 | Werden folgende Anlagen mind. alle 3 Jahre durch Sachkundige geprüft (Prüfnachweis empfohlen): Brandmeldeanlagen, Sicherheitsstromversorgungen, Rauch-und Wärmeabzugsanlagen Blitzschutzanlage |  |  |  |  |  | MSchulbauR |  |

Checkliste 3.6. 	Sanitärräume

| Nr. | Gefährdung/Belastung Prüfkriterium | ja | nein | zum Teil | Bemerkung | Maßnahmen Verantw.: Termin: | Schutzziel/ Rechtsgrund- lage | Maßnahmen wirksam? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gibt es für Schüler und Beschäftigte nach Geschlechtern getrennte Toiletten, Sanitär- und Sozialräume? |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sind die Vorräume mit Handwaschbecken, Seifenspendern und hygienischen Trockenmöglichkeiten sowie mit Spiegeln ausgerüstet? |  |  |  |  |  | LGL Bayern Musterhygieneplan für Schulen |  |
| 3 | Sind die Böden und Wände nass zu reinigen? Sind die Fußböden mit rutschhemmenden Belägen ausgeführt: - Toiletten, Waschräume Bewertungsgruppe R 10 - barfuss begangene Nassbereiche, z. B. Duschräume Bewertungsgruppe B / Umkleideräume A? | X |  |  |  |  | GUV-R 181, GUV-I 8527 |  |
| 4 | Werden nur geeignete Desinfektions- und Reinigungsmittel verwendet, damit die rutschhemmenden Eigenschaften der Bodenbeläge nicht aufgehoben werden (bei Vertragsabschluss beachten)? |  |  |  |  |  | GUV-R 181 |  |
| 5 | Sind Sanitärräume ausreichend beleuchtet und belüft- bar? |  |  |  |  |  |  |  |

Checkliste 4.1: 	Unterrichtsräume, allgemein

| Nr. | Gefährdung/Belastung Prüfkriterium | ja | nein | zum Teil | Bemerkung | Maßnahmen Verantw.: Termin: | Schutzziel/ Rechtsgrund- lage | Maßnahmen wirksam? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beträgt die Raumhöhe mind. 2,40m? Ist für jeden Schülerarbeitsplatz eine Fläche von mind. 2 m2 und ein Luftraum von mind. 6 m3 vorhanden? |  |  |  |  |  | Bay EUG Art 4Abs 1 Bay SchulbauV §2 Bayer. Bauordnung, Art45 |  |
| 2 | Sind die Fußböden rutschfest (mind. Bewertungsgruppe R 9) und sind Stolperstellen (z. B. Unebenheiten, Ver-längerungsleitungen) vermieden? |  |  |  |  |  | § 5 GUV-V S1, GUV-R 181 |  |
| 3 | Stehen alters-/körpermaßgerechte Schülertische und Stühle zur Verfügung (vgl. Checkliste 3.4)? |  |  |  |  |  | § 11 (4) GUV-V S1,GUV-SI 8011 |  |
| 4 | Lassen sich alle Ausgangstüren jederzeit von innen ohne fremde Hilfsmittel (keine Schlüssel und Schlüsselkästen!) öffnen? |  |  |  |  |  | ASR A2.3 |  |
| 5 | Sind Schränke, Regale u.ä. sicher aufgestellt bzw. be- festigt? |  |  |  |  |  | § 11 (2) GUV- V S1 |  |
| 6 | Bestehen Verglasungen bis in 2 m Höhe aus Sicherheits- glas oder Materialien mit gleichwertigen Eigenschaften oder ist der Zugang erschwert (vgl. Checkliste 3.3)? |  |  |  |  |  | § 7 GUV-V S1 |  |
| 7 | Ist der Unterrichtsraum ausreichend mit natürlichem und künstlichem Licht beleuchtet (mind. 500 Lux durch Allgemeinbeleuchtung an allen Arbeitsplätzen)? Ist die Beleuchtung gleichmäßig und blendfrei? Haben Fenster einen Sonnen- bzw. Blendschutz? Sind Reflexionen auf der Tafel vermieden? |  |  |  |  |  | ArbStättV Anh. 3.4, Abschn. 11.4/5 GUV-SI 8094 |  |
| 8 | Ist die Tafel von allen Plätzen aus ohne Einschränkung zu sehen (max. Blickweite 9 m)? |  |  |  |  |  | Bay. Schulbau V |  |
| 9 | Lässt sich die Wandtafel leicht und sicher handhaben? Werden Tafelsysteme mind. jährlich durch einen Sachkundigen überprüft (vgl. Checkliste 3.4)? Ist der Abstand Tafel - Lehrertisch ausreichend (Empfehlung: mind. 1 m)? |  |  |  |  |  | ArbStättV Anh. 3.1 GUV-SI 8016, |  |
| 10 | Erfüllt der Stuhl für den Lehrer /Lehrerin die folgenden Anforderungen: - kippsicher - höhenverstellbarer Drehstuhl mit 5 Rollen - Stuhlvorderkante abgerundet - Stuhlrollen bei Entlastung gebremst, - gepolsterte, verstellbare Rückenlehne? |  |  |  |  |  | Abschn. 4 GUV-I 8566 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | § 4 ArbStättV |  |
| 12 | Waschbecken, Seifenspender, hygienische Trockenmöglichkeit in allen Klassenzimmern? |  |  |  |  |  | LGL Bayern Musterhygieneplan f. Schulen |  |

Checkliste 4.5: 	Fachbereich Werken/Technik

| Nr. | Gefährdung/Belastung Prüfkriterium | ja | nein | zum Teil | Bemerkung | Maßnahmen Verantw.: Termin: | Schutzziel/ Rechtsgrund- lage | Maßnahmen wirksam? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Können elektrische Anlagen und Gasleitungen an zentraler Stelle ausgeschaltet bzw. abgesperrt werden? |  |  |  |  |  | Abschn. I-8.1 GUV-SI 8070, Abschn. 7.10.5 GUV-SR 2003 |  |
| 2 | Sind Fußböden rutschhemmend (auch bei Staubanfall) und halten sie den zu erwartenden Belastungen stand? |  |  |  |  |  | § 23 (2) GUV-V S1 |  |
| 3 | Sind die Regale standsicher? Beachte: - max. Belastung (Herstellerangabe) kennzeichnen und nicht überschreiten - schwere Teile unten lagern |  |  |  |  |  | § 11 (2) GUV-V S1, GUV-R 1/428 |  |
| 4 | Ist zwischen den Arbeitstischen ein Abstand von mind. 0,85 m (wenn Schüler Rücken an Rücken arbeiten mind. 1,50 m) eingehalten? |  |  |  |  |  | § 25 (2) GUV-V S1 |  |
| 5 | Ist gesichert, dass Schüler nicht an gefährlichen Maschinen (z. B. Kreissägen, Fräsmaschinen) arbeiten? |  |  |  |  |  | § 7 GUV-V A1 |  |
| 6 | Sind Maschinen, die von Schülern nicht ohne Anleitung und Aufsicht benutzt werden dürfen, gegen unbefugte Benutzung gesichert (z. B. Schlüsselschalter an Maschine oder verschließbarer Raum)? |  |  |  |  |  | § 27 GUV-V S1 |  |
| 7 | Besitzen die Maschinen eine gekennzeichnete Not-Aus- Einrichtung? |  |  |  |  |  | GUV-SI 8041 |  |
| 8 | Besitzen Holzbearbeitungsmaschinen die erforderlichen Schutzeinrichtungen? Bsp.: Kreissäge: Spaltkeil, Schutzhaube, Absaugung Abrichte: selbstrückstellende Messerwellenverdeckung |  |  |  |  |  | GUV-SI 8041 |  |
| 9 | Werden bei Neueinrichtung Maschinen mit Prüfbe-scheinigung „holzstaubgeprüft“ beschafft? |  |  |  |  |  | GUV-SI 8041 |  |

Checkliste 4.5: 	Fachbereich Werken/Technik

| Nr. | Gefährdung/Belastung Prüfkriterium | ja | nein | zum Teil | Bemerkung | Maßnahmen Verantw.: Termin: | Schutzziel/ Rechtsgrund-lage | Maßnahmen wirksam? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Werden bei kombinierten Holzbearbeitungsmaschinen die nicht benutzten Werkzeuge gegen Berühren gesichert? |  |  |  |  |  | GUV-R 500 |  |
| 11 | Ist Gehörschutz vorhanden und wird dieser bei lärm- intensiven Arbeiten benutzt? |  |  |  |  |  | GUV-SI 8041 |  |
| 12 | Besitzen alle Maschinenbenutzer (Fachlehrer, Haus-meister) die erforderliche Fachkunde und werden sie regelmäßig unterwiesen? |  |  |  |  |  | §§ 2 (1) und 4 GUV-V A1 |  |
| 13 | Wird im Unterricht auf eine holzstauberzeugende Bear- beitung von Buchen- oder Eichenholz verzichtet (krebs- erzeugend)? |  |  |  |  |  | GefStoffV GUV-SI 8041 |  |
| 14 | Werden Holzbearbeitungsmaschinen, auch elektrische Handmaschinen, mittels Entstauber abgesaugt (Neube- schaffung nur mit Prüfzeichen H2)? Sind geeignete Staubsauger (geprüfte Industriestaubsauger mit Prüfzeichen H2), aber auch Entstauber mit einer Zusatzeinrichtung für Boden/Maschinenreinigung für die Reinigung vorhanden?. |  |  |  |  |  | TRGS 553, GUV-SI 8041 RISU II-1/II-5 |  |
| 15 | Haben Brennöfen eine Entlüftung ins Freie (insbesondere ab 50 l Fassungsvermögen) oder Absorptionsfilter? Beachte: Vorzugsweise Glasuren verwenden, die keine Schwermetalle enthalten. |  |  |  |  |  | § 26 (4) GUV-V S1, GUV-SI 8036 RISU II-7 |  |
| 16 | Entspricht die Ausstattung des Brennofens dem Stand der Technik (z. B. Temperaturregler, Sicherheitsthermostat, Türendschalter, Wärmeisolierung)? |  |  |  |  |  | GUV-SI 8036 |  |
| 17 | Ist der Brennofen außerhalb des Schülerarbeitsraumes aufgestellt (während des Brennvorganges sollten sich keine Personen im Raum aufhalten)? Werden die Herstellervorgaben bzw. Hinweise der Fachhändler zu Aufstellung und Betrieb des Brennofens beachtet (insbesondere Standsicherheit, Freiräume, Brandschutz)? |  |  |  |  |  | GUV-SI 8036 RISU II-7 |  |
| 18 | Wird die Verarbeitung lösemittelhaltiger Farben, Lacke, Kleber vermieden? Beachte: - Ersatzstoffprüfung- -für ausreichende Lüftung sorgen -- Betriebsanweisung |  |  |  |  |  | GefStoffV GUV-SR 2003 RISU II- |  |

Checkliste 4.5: 	Fachbereich Werken/Technik

| Nr. | Gefährdung/Belastung Prüfkriterium | ja | nein | zum Teil | Bemerkung | Maßnahmen Verantw.: Termin: | Schutzziel/ Rechtsgrund- Lage | Maßnahmen wirksam? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Werden Farben, Lösemittel u.a. brennbare Flüssigkeiten ordnungsgemäß gelagert, gekennzeichnet (keine Lebensmittelgefäße verwenden) und entsorgt? (s. Checkliste 4.2, Pkt. 22). |  |  |  |  |  | GUV-SR 2003 RISU II- |  |
| 20 | Stühle und Werkbänke für Kinder geeignet? |  |  |  |  |  | § 11 (4) GUV-V S1, GUV-SI 8011, DIN ISO 5970 |  |
| 21 | Stuhl für die Lehrkraft geeignet? - kippsicher - höhenverstellbarer Drehstuhl mit 5 Rollen - Stuhlvorderkante abgerundet - Stuhlrollen bei Entlastung gebremst, - gepolsterte, verstellbare Rückenlehne? |  |  |  |  |  | Abschn. 4 GUV-I 8566 |  |
| 22 | Ist die Beleuchtung ausreichend (mind. 500 Lux durch Allgemeinbeleuchtung an allen Arbeitsplätzen) |  |  |  |  |  | ArbStättV Anh. 3.4, Abschn. 11.4/5 GUV-SI 8094 |  |

Checkliste 4.6: 	Fachbereich Informatik

| Nr. | Gefährdung/Belastung Prüfkriterium | ja | nein | zum Teil | Bemerkung | Maßnahmen Verantw.: Termin: | Schutzziel/ Rechtsgrund- Lage | Maßnahmen wirksam? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beträgt der Abstand zwischen den Bankreihen mind. 1 m? |  |  |  |  |  | GUV-SI 8009 |  |
| 2 | Sind die Computertische standsicher und fest verankert (für Kabelführung)? |  |  |  |  |  | GUV-SI 8009 |  |
| 3 | Sind folgende Arbeitsplatzmaße eingehalten? - Tischhöhe: 72 cm, Tiefe: mind. 80 cm |  |  |  |  |  | GUV-SI 8009 |  |
| 4 | Sind die Stühle standsicher und höhenverstellbar (Sitz- höhe: 42 bis 55 cm)? Beachte: - abgerundete Kanten - Fünf-Fuß-Gestell - schwergängige bzw. gebremste Rollen |  |  |  |  |  | GUV-SI 8009 |  |
| 5 | Sind die Tische so aufgestellt, dass Blendung und Re- flexion auf dem Bildschirm vermieden wird? - Aufstellung 90° zu Fensterfront und Deckenlampen (Blickrichtung parallel) - blendfreie Deckenlampen - Lichtschutzeinrichtungen |  |  |  |  |  | GUV-SI 8009 |  |
| 6 | Kann ein Sehabstand zum Bildschirm von 45 bis 70 cm eingehalten werden? |  |  |  |  |  | GUV-SI 8009 |  |

Checkliste 5.1: 	Sporthalle

Erste Hilfe

| Nr. | Gefährdung/Belastung Prüfkriterium | ja | nein | zum Teil | Bemerkung | Maßnahmen Verantw.: Termin: | Schutzziel/ Rechtsgrund- Lage | Maßnahmen wirksam? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ist an einer zentralen, allen Ersthelfern zugänglichen Stelle mind. 1 Verbandkasten C nach DIN 13157 vor- handen? Beachte: - Vollständigkeit und Verfallsdatum kontrollieren - keine Medikamente, Salben, Kältesprays |  |  |  |  |  | § 28 GUV-V S1, GUV-SI 8065 |  |
| 2 | Ist ein Notruftelefon und ein Notrufnummernverzeichnis vorhanden und während der Nutzung schnell erreichbar? |  |  |  |  |  | § 28 GUV-V S1,GUV-SI 8065 |  |
| 23 | Haben sportunterrichtende Lehrer eine Lehrbefähigung und sind sie mit Hilfeleistungs- und Sicherheitsstellungen vertraut? |  |  |  |  |  | § 2 GUV-V A1, GUV-SI 8451 |  |
| 24 | Ist eine Lehrerumkleidekabine vorhanden? |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Sind getrennte Lehrertoiletten für Männer und Frauen vorhanden? |  |  |  |  |  | ArbStättV§37 Abs 1 |  |
| 26 | Sind getrennte Duschen vorhanden und einsatzbereit? |  |  |  |  |  |  |  |

Checkliste 6: 	Aula, Bühnen

und Szenenflächen

| Nr. | Gefährdung/Belastung Prüfkriterium | ja | nein | zum Teil | Bemerkung | Maßnahmen Verantw.: Termin: | Schutzziel/ Rechtsgrund- lage | Maßnahmen wirksam? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  |  |  |  |  |  | RISU II-1/II-2 |  |

Checkliste 7: 	Büro- und Bildschirmarbeitsplätze,

Direktorat, Sekretariat,

Lehrerzimmer

| Nr. | Gefährdung/Belastung Prüfkriterium | ja | nein | zum Teil | Bemerkung | Maßnahmen Verantw.: Termin: | Schutzziel/ Rechtsgrund- lage | Maßnahmen wirksam? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ist der Arbeitsraum mind. 10 m2 groß? Beträgt die freie Bewegungsfläche am Arbeitsplatz mind. 1,5 m2 und ist sie an keiner Stelle weniger als 1 m tief? |  |  |  |  |  | Abschn. 3 GUV-I 8566 |  |
| 2 | Ist der Fußboden rutschhemmend und frei von Stolper- stellen (Kabel etc.)? |  |  |  |  |  | Abschn. 3 GUV-I 8566 |  |
| 3 | Ist die Beleuchtung ausreichend (mind. 500 lx durch Allgemeinbeleuchtung) und blendfrei (keine Spiegelungen auf dem Bildschirm)? Beachte: - Lichtbänder parallel zum Fenster - Bildschirm 90° zum Fenster aufstellen |  |  |  |  |  | Abschn. 3 GUV-I 8566, ASR A3.4 |  |
| 4 | Wird der Schallpegel so niedrig gehalten, wie es nach Art des Betriebes möglich ist (kleiner 70 dB(A) bzw. bei überwiegend geistigen Tätigkeiten 55 dB(A))? |  |  |  |  |  | BildscharbV Anhang 17 |  |
| 5 | Beträgt die Raumtemperatur i.d.R. 20 bis 22 °C? Sind als Schutz vor Sonneneinstrahlung geeignete Lichtschutzeinrichtungen vorhanden? Ist die Luftfeuchtigkeit ausreichend (ca. 40 bis 60 %)? Wird Zugluft vermieden? |  |  |  |  |  | Abschn. 3 GUV-I 8566, BildscharbV Anhang 18. |  |
| 6 | Sind Schreibtische, Arbeitstische und Schubladen- schränke standsicher und mit einer Ausziehsperre ver- sehen, die das Aufziehen nur einer Schublade oder eines Auszuges zulassen? |  |  |  |  |  | Abschn. 12 GUV-I 8566 |  |
| 7 | Erfüllt der Arbeitstisch folgende Anforderungen: - Abmessung mind. 80 cm x 160 cm, bei reiner Textverarbeitung 80 cm x 120 cm - Oberflächen reflexionsarm - Tischhöhe 72 cm (für nicht höhenverstellbare Tische) - ausreichende Beinräume, bei Bedarf |  |  |  |  |  | Abschn. 4 GUV-I 8566 |  |

Checkliste 7: Büro- und Bildschirmarbeitsplätze,

Direktorat, Sekretariat,

Lehrerzimmer

| Nr. | Gefährdung/Belastung Prüfkriterium | ja | nein | zum Teil | Bemerkung | Maßnahmen Verantw.: Termin: | Schutzziel/ Rechtsgrund- lage | Maßnahmen wirksam? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Sind Schreibtische und Schreibmaschinentische ergonomisch gestaltet (Höhe 720 bis 750 mm; nicht höhen-verstellbare Schreibmaschinentische 650 mm, abgerundete Ecken und Kanten)? |  |  |  |  |  | Abschn. 12 GUV-I 8566 |  |
| 9 | Sind die Arbeitsmittel ergonomisch angeordnet: - Bildschirm in Höhe und Neigung so verstellbar, dass stark ermüdende Körperhaltungen vermieden werden (Blicklinie ca. 35° aus der Waagerechten nach unten) - Sehabstand zum Monitor mind. 50 cm - vor Tastatur 50 bis 100 mm Freiraum zur Handballen- auflage - bei Bedarf Vorlagenhalter? |  |  |  |  |  | Abschn. 7 und 12 GUV-I 85 66 |  |
| 10 | Erfüllt der Stuhl die folgenden Anforderungen: - kippsicher - höhenverstellbarer Drehstuhl mit 5 Rollen - Stuhlvorderkante abgerundet - Stuhlrollen bei Entlastung gebremst, - gepolsterte, verstellbare Rückenlehne? |  |  |  |  |  | Abschn. 4 GUV-I 8566 |  |
| 11 | Wird den Beschäftigten die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung „Bildschirmarbeitsplätze“ (G37) im 3jährigen Abstand angeboten? |  |  |  |  |  | ArbMedVV GUV-I 8566 |  |
| 12 | Sind die Gänge vor dem Direktorat, Sekretariat, Lehrerzimmer frei? Beträgt die Durchgangsbreite von Flucht- und Rettungswegen wenigstens 1,2 m je 200 Personen und bei notwendigen Fluren mindestens 1,5 m? |  |  |  |  |  | § 4 ArbStättV |  |

| Nr. | Gefährdung/Belastung Prüfkriterium | ja | nein | zum Teil | Bemerkung | Maßnahmen Verantw.: Termin: | Schutzziel/ Rechtsgrund- lage | Maßnahmen wirksam? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Kopierer auf dem Gang adäquat? |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kopierraum adäquat ausgestattet? |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Lehrerzimmer adäquat ausgestattet? |  |  |  |  |  | MSchulbauR ArbStättV §29 Abs.3 ASR A1.2 |  |
| 20 | Tür für Besucher Sekretariat etc. |  |  |  |  |  |  |  |

Checkliste 8: 	Bibliotheken

Erste Hilfe

| Nr. | Gefährdung/Belastung Prüfkriterium | ja | nein | zum Teil | Bemerkung | Maßnahmen Verantw.: Termin: | Schutzziel/ Rechtsgrund- lage | Maßnahmen wirksam? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ist der Fußboden eben, rutschhemmend und frei von Stolperstellen? |  |  |  |  |  | § 5 GUV-V S1 |  |
| 2 | Sind ausreichend breite Gänge vorhanden: - Verkehrswege 1,25 m - Nebengänge 0,75 m? |  |  |  |  |  | § 5 GUV-V S1 |  |
| 3 | Sind Lagereinrichtungen bezüglich - Standsicherheit, - Bruchsicherheit, - Steifigkeit, - Durchbiegung, - Horizontalkräften sowie - Fußboden- und Gebäudebelastung sicher ausgeführt? Haben Schränke mit Schubkästen Ausziehsperren? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sind für hohe Regalböden (z. B. Bücherreihen ab 1,80 m Höhe) in der erforderlichen Art, Anzahl und Größe geeignete Leitern oder Tritte vorhanden? Sind diese rutsch- bzw. trittsicher? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Werden die Leitern/Tritte regelmäßig (Empfehlung mind. jährlich) durch eine beauftragte Person (z. B. Schulhausmeister) geprüft (Prüfnachweis empfohlen)? |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Erste-Hilfe Raum mit Liege Elternsprechzimmer Psychologensprechzimmer, Bildschirmarbeitsplatz für Lehrer |  |  |  |  |  | LGL Bayern Musterhygieneplan f. Schulen MSchulbauR GUV I 8566 |  |

Checkliste 9: 	Lagerraum im UG

| Nr. | Gefährdung/Belastung Prüfkriterium | ja | nein | zum Teil | Bemerkung | Maßnahmen Verantw.: Termin: | Schutzziel/ Rechtsgrund- lage | Maßnahmen wirksam? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ist das Lager gekennzeichnet? Haben nur Berechtigte Zugang? |  |  |  |  |  | § 9 GUV-V A1 |  |
| 2 | Putzmittellager im UG -Lagerraum nach TRbF20? |  |  |  |  |  | § 26 (2) GUV-V S1 |  |
| 3 | Reinigungsplan vorhanden? |  |  |  |  |  | LGL Bayern Musterhygieneplan f. Schulen |  |
| 4 | Treppenhaus UG Sicherer Sammeleimer Batterien |  |  |  |  |  |  |  |

Für die Gefährdungsermittlung wurden die Prüfkriterien in Frageform so formuliert, dass bei Ankreuzen in der Spalte „ja“ keine Gefährdung besteht. Ein Kreuz in der Spalte „nein“  oder „zum Teil“ zeigt Handlungsbedarf an, zwei Kreuze dringenden und umgehenden Handlungsbedarf. Eine Nachbegehung ist nach 12 Monaten geplant (Mai 2015).

Unterschriften

| Weitere Planung Termin |
| --- |
| 1 | Sicherheitsunterweisung (Erstunterweisung) |  |  |
| 2 | Betriebsanweisungen für Geräte |  |  |
| 3 | Angebotsvorsorge Gesundheitsvorsorge |  |  |
| 4 | Angebot von Vorträgen zu Gesundheitsthemen |  |  |
| 5 | Angebot zu Befragung zu Belastung (anonym) |  |  |
| 6 | Nachbegehung |  |  |